## Check list GESTIONALE_2026
CHECK-LIST GESTIONALE CINETECHE | [11 empty] | Anno: | 2026
Nome ambiente (es. Archivio 1…): | Sigla responsabile:
Descrizione controllo | Frequenza consigliata/mesi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
GESTIONE MATERIALI CONSERVATI
Gestire i materiali per tipologia supporto (nitrato/acetato/poliestere) | semestrale+ Materiali in ingresso | bar: 3; 9
Separare i nitrati in ambiente di conserv. dedicato (es. armadio tagliafuoco) | entro 12 mesi
Separare pellicole con magnetico e magnetico colore in amb. Refrigerato | entro 12 mesi
Programmare la sostituzione dei contenitori non in plastica con quelli in polipropilene, tipo PP-H, con fori e rilievi per la ventilazione | semestrale, fino a completa sostituzione | bar: 3; 9
ISPEZIONE PELLICOLE
Controllo visivo generale (deformazioni, fragilità, attacchi biologici ecc…) a campione (es. 10% totale) | Annuale | bar: 3
Monitoraggio sindrome acetica a campione (es. 10% totale) | Semestrale | bar: 3; 9
Separare materiali sindromici (Ad-strips >2) in ambiente refrigerato e metterli sottovuoto in buste barriera di alluminio | Immediata | bar: 3
Se presenti attacchi biologici - programmare monitoraggio aerobiologico e biologico | entro 7-10 gg | bar: 3
MONITORAGGIO AMBIENTE DI CONSERVAZIONE
Attivare monitoraggio continuo dei parametri termoigrometrici (T°C e UR%) | Annuale | 1: 2026-01-15
Verifica calibrazione sensori | Annuale | 1: 2026-01-15
se con batterie - effettuare cambio batterie | Semestrale | bar: 6; 12
se a scarico manuale - programmare lo scarico dei dati | mensile | 1: 2026-01-15; 2: 2026-02-15
verifica della qualità del microclima, andamento T°C e UR% entro intervalli di conservazione | mensile | 1: 2026-01-18
MANUTENZIONE SISTEMI DI CONDIZIONAMENTO
Manutenzione climatizzatori
pulizia generale delle parti soggette alla circolazione dell'aria | Annuale | bar: 11
verifica ed eventuale ricarica del gas | Annuale | bar: 11
verifica ed eventuale pulizia e disinfezione dei filtri | Semestrale | bar: 5; 11
verifica ed eventuale pulizia vaschetta e tubi per la raccolta/circolazione dell'acqua | Semestrale | bar: 5
verifica ed eventuale pulizia della griglia dello scambiatore dell'unità esterna | Semestrale | bar: 5
controllo andamento della temperatura post manutenzione | entro 7 gg
Manutenzione deumidificatore | bar: 11
verifica efficienza scarico della condensa | Annuale | bar: 11
verifica ed eventuale pulizia /sostituizione dei filtri | Semestrale | bar: 5; 11
controllo visivo ed eventuale pulizia dell'interno del dispositivo | Semestrale | bar: 5; 11
controllo andamento dell' umidità relativa post manutenzione | entro 7 gg
GESTIONE INGRESSI/USCITE ARCHIVIO
Aggiornare il registro accessi (RA) come da protocollo PRT2 - Allegato A | Ogni ingresso
GESTIONE ATTIVITA' DITTE PULIZIA ARCHIVIO
Aggiornare il registro accessi (RA) come da protocollo PRT2 | Ogni ingresso | bar: 2; 6; 10
Depolveratura periodica scaffali e scatole (aspirapolvere con filtri HEPA) come da protocollo PRT2 | Quadrimestrale | bar: 2; 6; 10
Pulizia pavimenti evitando l’eccesso di acqua, come da protocollo PRT2 | Quadrimestrale | bar: 2; 6; 10
MOVIMENTAZIONE PELLICOLE
Compilare il Registro Movimentazione Pellicole (RMP) | Ogni movimentazione
Legenda stato compilazione |  | 1: Riprogrammare; 4: Da fare; 7: Fatto